Załącznik NR 2

do zarządzenia nr 57/2021 Rektora Politechniki Śląskiej

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

# OFERTA

na Dostawę młyna tnącego z oprzyrządowaniem wraz z instalacją, montażem i instruktażem

    - Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy.

…...........................................................................................................................................................................

e-mail: …..............................................................................................................................................................

# NIP:…...................................................................................................................................................................

# REGON:…..............................................................................................................................................................

numer rachunku bankowego:…............................................................................................................................

    - Oferujemy:

      - wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

ogółem za cenę: ….............................. PLN

słownie złotych: ……………………………………………..……………   …/100

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne itp.

UWAGA!

- Cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o ewentualne obciążenia ZUS ponoszone przez Politechnikę Śląską,

- W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim. W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza zamawiający zgodnie 
z prawodawstwem polskim. Wyżej wymienieni dostawcy podają w ofercie cenę netto,

      - termin realizacji zamówienia jest liczony od daty zawarcia umowy: do …...................................... (proszę wpisać liczbę tygodni)

      - okres gwarancji: …......................... (proszę wpisać konkretny okres gwarancji. Minimalny wymagany przez zamawiającego wynosi 12 miesięcy – kryterium dodatkowo punktowane)

      - warunki płatności: przelewem bankowym do  30  dni kalendarzowych od daty złożenia faktury,

      - producent/typ/model/nazwa oferowanego towaru: …………………………………………………………………….

(proszę wypełnić)

      - Szczegółowe wymagania techniczne planowanego do zakupu urządzenia:

| Cecha techniczna | Uzupełnić |
| --- | --- |
| Urządzenie jest fabrycznie nowe i nieuszkodzone | TAK / NIE (proszę zaznaczyć właściwą opcję) |
| Umożliwia mielenie kompozytów polimerowo – włóknistych, w tym kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym oraz kompozytów wzmacnianych włóknem węglowym | TAK / NIE (proszę zaznaczyć właściwą opcję) |
| Objętość komory mielącej: nie mniejsza niż 0,8 litra | TAK / NIE (proszę zaznaczyć właściwą opcję) |
| Urządzenie posiada cyklon i odkurzacz z adapterem dostosowanym do młyna oraz filtrem HEPA | TAK / NIE (proszę zaznaczyć właściwą opcję) |
| Urządzenie wyposażone jest w zestaw trzech sit o wielkości otworów: 2 mm, 1 mm, 0,5 mm | TAK / NIE (proszę zaznaczyć właściwą opcję) |
| Minimalna wielkość cząstek po mieleniu* | ………. mm (proszę wypełnić) |
| Maksymalny rozmiar materiałów na wejściu do procesu mielenia* | ………. mm (proszę wypełnić) |
| Urządzenie posiada lej, którego konstrukcja uniemożliwia włożenie kończyny do komory mielącej oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie bez możliwości wyrzucenia odłamków z wnętrza komory mielącej na zewnątrz urządzenia | TAK / NIE (proszę zaznaczyć właściwą opcję) |
| Wyłącznik bezpieczeństwa uniemożliwiający otwarcie komory mielącej w trakcie procesu mielenia | TAK / NIE (proszę zaznaczyć właściwą opcję) |
| Zakres regulacji prędkości obrotowej rotora* | od ………. obr/min do ………. obr/min (proszę wypełnić) |
| Średnica rotora* | ………. mm (proszę wypełnić) |
| Prędkość obwodowa nie mniejsza niż 15 m/s | TAK / NIE (proszę zaznaczyć właściwą opcję) |
| Przegląd i konserwacja wykonana nieodpłatnie przez autoryzowany serwis producenta wykonane na 3 miesiące przed upływem okresu gwarancji | TAK / NIE (proszę zaznaczyć właściwą opcję) |
| Serwis w miejscu użytkowania (ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice) | TAK / NIE (proszę zaznaczyć właściwą opcję) |
| Rama urządzenia z kółkami posiadającymi funkcję blokady przemieszczania | TAK / NIE (proszę zaznaczyć właściwą opcję) |
| Maksymalne wymiary produktu: 800 x 2000 x 1000 mm (szerokość x wysokość x głębokość) | TAK / NIE (proszę zaznaczyć właściwą opcję) |
| Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej i/lub elektronicznej | TAK / NIE (proszę zaznaczyć właściwą opcję) |
| Certyfikat CE | TAK / NIE (proszę zaznaczyć właściwą opcję) |
| Instruktaż | TAK / NIE (proszę zaznaczyć właściwą opcję) |

* dodatkowo punktowane w kryterium technicznym. Niespełnienie wszystkich wymagań zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty

    - Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wymogami zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

    - Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną Politechniki Śląskiej dot. przetwarzania danych osobowych (tzw. klauzulą informacyjną RODO) i zobowiązuję się do przekazania jej wszystkim osobom zaangażowanym z mojej strony w realizację zamówienia.

    - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

    - Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:

- ...............................................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................................

# ....................................., dnia ............................

.........................................................................

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).