Załącznik do ZAPROSZENIE
do składania ofert

Oferta

na materiały i urządzenia do tłoczenia

## Urządzenie termoformujące

Urządzenie termoformujące ciśnieniowe (np. klasa Erkopress CI Motion) lub równoważne.

Kompatybilność z krążkami/foliami termoformowalnymi w standardowym formacie (np. 120 mm) lub zapewnienie adapterów.

W zestawie: ramki/uchwyty, elementy eksploatacyjne startowe oraz instrukcje użytkowania.

Wskazanie wymagań dotyczących mediów i instalacji (zasilanie, sprężone powietrze – jeśli dotyczy).

## Materiały termoformowalne (folie)

Wycena ma obejmować folie do wytwarzania szyn w podanych pakietach ilościowych. Dopuszcza się materiały równoważne (PETG, warstwowe/AL, soft, retencyjne) pod warunkiem podania kart katalogowych oraz przeznaczenia do zastosowań stomatologicznych.

Folie twarde PETG (szyny relaksacyjne/ochronne) w różnych grubościach.

Folie warstwowe/AL (komfort, stabilność) – jeśli dostępne.

Folie soft/elastyczne oraz warianty typu 'bleach/clarity' – jeśli dostępne.

Folie retencyjne (np. typu PRO) w kilku grubościach.

Pakiet folii kolorowych (transparent kolor / smoke / neon; a jeśli dostępne: glitter/wzory) – jako osobna pozycja.

## Obróbka i wykończenie szyn

Zestaw narzędzi do wstępnej obróbki i wykańczania (np. Quick III Set lub równoważny).

Frezy do tworzyw (min. zestaw startowy) oraz system polerowania/wykańczania (gradacje).

Środek do wygładzania/nabłyszczania powierzchni (np. typu Erkoskin) lub równoważny.

Wosk do blokowania podcieni (transparent) lub równoważny.

## Dopasowanie i kontrola (opcjonalnie, lecz rekomendowane)

Pozycje opcjonalne – prosimy o wycenę w pakietach (lub jako oddzielne pozycje):

Materiały do kontroli dopasowania (np. silikony typu S/M/L) – do demonstracji i pracy dydaktycznej.

| Pozycja | Opis / parametry (model/kod) | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie termoformujące | np. Erkopress CI Motion (z ramkami i elementami startowymi) | 1 kpl (opcjonalnie) |  |  |
| Folie PETG twarde | 0,6 mm | 40 szt. |  |  |
| Folie PETG twarde | 1,0 mm | 200 szt. |  |  |
| Folie PETG twarde | 1,5 mm | 40 szt. |  |  |
| Folie PETG twarde | 2,0 mm | 40 szt. |  |  |
| Folie PETG twarde | 3,0 mm | 20 szt. |  |  |
| Folie warstwowe/AL | 0,6 mm | 40 szt. |  |  |
| Folie warstwowe/AL | 1,0 mm | 40 szt. |  |  |
| Folie soft | 1,0 mm | 100 szt. |  |  |
| Folie soft BLEACH/clarity | 1,0 mm | 40 szt. |  |  |
| Folie retencyjne PRO | 1,0 mm | 40 szt. |  |  |
| Folie retencyjne PRO | 2,0 mm | 40 szt. |  |  |
| Folie retencyjne PRO | 3,0 mm | 20 szt. |  |  |
| Pakiet kolorystyczny | mix kolorów (transparent/ smoke/ neon; jeśli dostępne: glitter/wzory) | 60 szt. |  |  |
| Obróbka i wykończenie | zestaw typu Quick III Set lub równoważny | 1–2 kpl (wycenić oba warianty) |  |  |
| Frezy do tworzyw | zestawy do intensywnej pracy | 4 kpl |  |  |
| Polerowanie | materiały ścierne/polerki – min. 3 gradacje | 4 kpl |  |  |
| Środek wygładzający | np. Erkoskin 50 ml lub równoważny | 4 szt. |  |  |
| Wosk blokujący | transparent 50 g lub równoważny | 4 szt. |  |  |
| Dopasowanie | silikon kontrolny S/M/L | po 2 op. |  |  |
| RAZEM (materiały/narzędzia) |  |  |  |  |

# 4. Wymagane informacje w ofercie

Deklaracja kompatybilności folii z oferowanym urządzeniem (format, ramki/adaptery).

# 5. Podpisy i oświadczenia oferenta

Oświadczamy, że oferowane produkty są zgodne z wymaganiami zapytania ofertowego oraz dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

| Miejscowość, data: | Podpis / pieczęć: |
| --- | --- |
| ________________________ | ________________________ |