Załącznik NR 2

do zarządzenia nr 203/2025 Rektora Politechniki Śląskiej

z dnia 8 grudnia 2025 r.

OFERTA

na dostawę zestawu urządzeń do realizacji zadań związanych z przygotowaniem próbek do badań struktury i własności materiałów w czasie zajęć dydaktycznych

1. Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy.

..............................................................................................................................................................................

e-mail: .................................................................................................................................................................

NIP:......................................................................................................................................................................

REGON:.................................................................................................................................................................

numer rachunku bankowego:...............................................................................................................................

2. Oferujemy:

a) wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

ogółem za cenę netto: ................................. PLN;

cena netto słownie złotych: ……………………………………………..…………… …/100

ogółem za cenę brutto: ................................. PLN

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia i uwzględnia wszystkie

składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne itp. oraz wyposażenie, usługi i materiały uzupełniające  punktowane dodatkowo;

UWAGA!

1) Cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną

musi zostać powiększona o ewentualne obciążenia ZUS ponoszone przez Politechnikę Śląską.

Cena powinna być wyrażona w PLN, w przypadku podmiotu zagranicznego proszę cenę przeliczyć na PLN, ponieważ środki niezbędne na realizację zamówienia będą przygotowane w tej walucie;

2) W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza zamawiający zgodnie z prawodawstwem

polskim. W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza zamawiający zgodnie

z prawodawstwem polskim. Wyżej wymienieni dostawcy podają w ofercie cenę netto,

b) termin realizacji zamówienia (liczony od daty udzielenia zamówienia): ......................................... (proszę

wpisać konkretną datę lub liczbę dni/tygodni

c) okres gwarancji: ............................(oferty z okresem <24 miesięcy zostaną odrzucone)

d) warunki płatności: ......................... dni od daty złożenia faktury (oferty z terminem krótszym niż 14 dni zostaną odrzucone),

e) POTWIERDZAM, ŻE OFEROWANE MODUŁY I, II (opcjonalnie III) spełniają wymagania techniczne określone w zaproszeniu do składania ofert.

Moduł I nazwa oferowanego towaru/producent/kraj produkcji/typ/model:

…………………………………………………………………….

Moduł II nazwa oferowanego towaru/producent/kraj produkcji/typ/model:

…………………………………………………………………….

Moduł III - (opcjonalnie jeżeli dotyczy oferty)

Moduł III/1 nazwa oferowanego towaru/producent/kraj produkcji/typ/model

…………………………………………………………………….

Moduł III/2 nazwa oferowanego towaru/producent/kraj produkcji/typ/model

…………………………………………………………………….

Moduł III/3 nazwa oferowanego towaru/producent/kraj produkcji/typ/model

…………………………………………………………………….

Moduł III/4 nazwa oferowanego towaru/producent/kraj produkcji/typ/model

…………………………………………………………………….

Informacja o opcjach dodatkowych zawartych w ofercie (opcja nie wymagana obowiązkowo)

| Lp. | Parametry nie wymagane obowiązkowo (nie zaoferowanie ich przez Wykonawcę nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty; Są to jednocześnie parametry podlegające ocenie punktowej, tj. których zaoferowanie będziemy punktować zgodnie z informacją w zaproszeniu) |  | Potwierdzenie i parametry oferowanej urządzenia. Materiałów, przyrządów czy usługi1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i wymagania co do oferowanej dodatkowo usługi, akcesorium, urządzenia, przyrządu czy materiałów eksploatacyjnych | Wartości wymagane |  |
| 1. | Wydłużona gwarancja na urządzenie moduł I i moduł II [miesiące] | TAK/NIE* Ile miesięcy (min. 24)** |  |
| 2. | Pierścień przeciwrozbryzgowy misy szlifierko-polerki w zestawie z aluminiowym talerzem bazowym magnetycznym o średnicy 300 mm; | TAK/NIE* |  |
| 3. | Dodatkowy port USB umożliwiający aktualizację oprogramowania szlifierko-polerki | TAK/NIE* |  |
| 4. | Dodatkowe dozowniki (powyżej 4 szt.) zwilżaczy i/lub zawiesin diamentowych wraz pompą i z wężykami oraz uchwytem umożliwiającym ich integrację z urządzeniem, które muszą mieć możliwość współpracy z oprogramowaniem sterującym | TAK/NIE* Sumaryczna liczba dozowników z kompletem (np. 5) |  |
| 5. | Uchwyt zaciskowy (imadło) do przecinarki dostosowany do stołu przecinarki (wraz z osprzętem niezbędnym do montażu i prawidłowej pracy) z blokadą krzywkową, przesuw szczeki ruchomej nie mniej niż 35 mm, wysokość szczeki nie mniejsza niż 40 mm, lewy i/lub prawy | TAK/NIE* Sumaryczna liczba imadeł (np. 2) |  |
|  | Uchwyt zaciskowy (imadło) do przecinarki dostosowany do stołu przecinarki (wraz z osprzętem niezbędnym do montażu i prawidłowej pracy) sprężynowy, przesuw szczeki ruchomej nie mniej niż 45 mm, wysokość szczeki nie mniejsza niż 40 mm, lewy i/lub prawy | TAK/NIE* Sumaryczna liczba imadeł (np.2) |  |
|  | Uchwyt do mocowania próbek w szlifierko-polerce do pracy z dociskiem indywidualnym na 6 próbek o średnicy 30 mm | TAK/NIE* |  |
|  | Układ smarowania i filtr powierza do szlifierko-polerki | TAK/NIE* |  |
|  | Pakiet startowy materiałów eksploatacyjnych do przecinarki składający się z co najmniej 10 ściernic korundowych o średnicy 250 mm do stali, 10 ściernic korundowych o średnicy 250 mm do metali nieżelaznych, 5l dodatku do chłodziwa zapobiegającego korozji; | TAK/NIE* |  |
|  | Pakiet startowy materiałów eksploatacyjnych do szlifierko-polerki składający się z co najmniej: zestawu papierów ściernych po 100 szt w gradacji 220, 500, 800, 1200 i 2500, 5 szt. różnych tarcz do zawiesin diamentowych i tlenkowych, zawiesiny diamentowe 250 ml 6 i 1 mm, zwilżacz niebieski 1 l; | TAK/NIE* |  |
|  | Udostępnienie do bezpłatnego testowania dodatkowych urządzeń do preparatyki materiałograficznej wyposażonych w niezbędny osprzęt umożliwiających zamknięcie pełnego cyklu preparatyki w zestawieniu z wykorzystaniem urządzeń zakupionych w module I i II, co najmniej takich jak; - Urządzenie do inkludowania próbek na gorąco o średnicy cylindra 30 lub 40 mm o mocy elektrycznej 900-1500 W, zasilanych napięciem 230V, umożlwiające programowanie parametrów inkludowania takich jak czas (zakres min. 0-15 min co 30s) chłodzenia i grzania, temperaturę grzania min. 90-175°C (co 5°C), z chłodzeniem wodnym za pomocą chłodziarki lub z sieci wodociągowej; - Urządzenie do inkludowania na zimno próbek materiałowych, pojemność min. 8 próbek w foremkach o średnicy 30 mm, podciśnienie wytwarzane z udziałem sprężonego powietrza, regulacja czasu wytrzymania próbek w urządzeniu min. od 1 -600 minut; - Automatyczna przecinarka do plasterkowania próbek w trybie oscylacyjnym i pulsacyjnym, o max. średnicy tarczy tnącej nie mniejszej niż 250 mm, możliwość programowania prędkości cięcia oraz grubości plasterków, możliwość regulacji prędkości obrotowej tarczy, wyposażona w układ chłodzenia w obiegu zamkniętym, imadła do mocowania próbek na stoliku, akcesoria niezbędne do działania urządzenia jak klucze, osłony itp.; - Mikroskop materiałograficzny odwrócony do kontroli poprawności preparatyki z kamerą oraz komputerem i monitorem wraz z oprogramowaniem do akwizycji obrazów, źródło światła LED z wbudowanym kondensorem dźwigniowym z przysłoną polową i aperturową, okulary o powiększeniu 10x i z regulacją ostrości, obrotowy rewolwer mieszczący do pięciu obiektywów, w zestawie obiektywy 5X, 10X, 20X i 50X, obserwacja w świetle jasnym, współosiowa regulacja zgrubna i precyzyjna ostrości, ręczny stolik mechaniczny XY Parametry oferowanych do udostępnienia urządzeń oraz ich zakres nie może być gorszy niż przedstawione powyżej. Oferowane urządzenia w okresie udostępnienia są własnością Dostawcy i mogą zostać wykupione na warunkach rynkowych po okresie użyczenia. Mogą być także wymieniane w okresie użyczenia na inne o nie gorszych parametrach. Urządzenia muszą być nowe lub demonstracyjne z datą produkcji nie później niż maj 2024 roku. Dostawca zapewnia w okresie użyczenia pełną gwarancję na udostępnione urządzenia. Zamawiający może zwrócić udostępnione urządzenia w dowolnym momencie przed upływem okresu użyczenia, dostawa i odbiór urządzeń leży po stronie Dostawcy, przygotowanie instalacji elektrycznej, wodnej i sprężonego powietrza niezbędne do pracy w/w urządzeń leży po stronie Zamawiającego. | TAK/NIE* Sumaryczna liczba miesięcy udostępnienia do testów** (Np. 12 miesięcy) |  |
| *) Wpisać obok tylko właściwe określenie: „tak” lub „nie”; **) wpisać obok oferowaną wartość od 0 do 36 |  |  |  |

3.	Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wymogami zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

4.	Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną Politechniki Śląskiej dot. przetwarzania danych osobowych (tzw. klauzulą informacyjną RODO) i zobowiązuję się do przekazania jej wszystkim osobom zaangażowanym z mojej strony w realizację zamówienia.

5.	Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

6.	Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:

a) ...............................................................................................................................................................

b)

....................................., dnia ............................

.........................................................................

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu dostawcy