Załącznik NR 1

do zarządzenia nr 203/2025 Rektora Politechniki Śląskiej

z dnia 8 grudnia 2025 r

.......................................................................

(pieczęć jednostki lub komórki zamawiającej)

Zaproszenie do składania wycen w celu oszacowania wartości zamówienia

na dostawę kamery i systemu skanowania do BSP

w ramach projektu Nowoczesne metody monitorowania poziomu oraz składu izotopowego atmosferycznego CO2 Nr projektu FESL.10.25-IZ.01-06C9/23-00

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Źródło finansowania: FSD - 10.25 Rozwój kształcenia wyższego zorientowanego na potrzeby zielonej gospodarki Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Kod i nazwa CPV (ze słownika kodów CPV):  kamery cyfrowe 38651600-9

- Pełna nazwa zamawiającego (dane do faktury)

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

NIP: 631 020 07 36

Dane jednostki zamawiającej:   Nazwa: Instytut Fizyki-CND

adres (kod pocztowy, miasto, ulica, numer): 44-100 Gliwice, Konarskiego 22B

osoba do kontaktu: Barbara Sensuła, e-mail: monco2@polsl.pl

Opis przedmiotu zamówienia w częściach:

- (część 1 wyceny) Kamera multispektralna z 6 sensorami w tym panchromatycznym sensorem kompatybilna z DJI Matrice 400

- (część 2 wyceny) System do skanowania kompatybilny z DJI Matrice 400

Część 1:

Kamera multispektralna z 6 sensorami w tym panchromatycznym sensorem kompatybilna z DJI Matrice 400

Masa do 0,4 kg (razem z czujnikiem radiometrycznym DSL2)

Kanały spektralne 1.6 MP Blue, Green, Red, RedEdge, Near IR (Global shutter, wąskopasmowy)

Wyjściowe kanały RGB: Migawka globalna, wyrównanie do wszystkich kanałów

RGB (PAN): 5.1 MP panchromatyczny sensor (440 – 880 nm)umożliwiająca tworzenie map indeksów co najmniej: NDVI, NDRE, ENDVI, SAVI

GSD: minimum 8 cm na piksel MS (na każdy kanał) przy 120 m AGL

Szybkość przechwytywania: Min/Max. 2/3 na sekundę (wszystkie kanały),

Interfejs: Szeregowy, 10/100/1000 Ethernet, WiFi, Zewnętrzny wyzwalacz, GPS, SDHC

Karta pamięci: CF Express minimum 64 GB, prędkość zapisu do 1200 Mb/s

Pasma: 475 nm – 842 nm (QE 10% przy 840 nm)

Kanały spektralne

Blue Środkowa długość fali (nm) 475; Szerokość pasma   < 35nm

Green Środkowa długość fali (nm) 560; Szerokość pasma < 30nm

Red Środkowa długość fali (nm) 668; Szerokość pasma  < 15nm

RedEdge Środkowa długość fali (nm) 717 Szerokość pasma <15 nm

NIR Środkowa długość fali (nm) 842 Szerokość pasma <60nm (Global shutter, wąskopasmowy)

Opcja wyzwalania: Tryb czasowy, tryb nakładania, zewnętrzny przycisk, opcja ręcznego wykonywania zdjęć

Zasilanie 7,0 V DC – 25,2 V DC; 5.5 W nominalnie, 10 W maksymalnie

Minimalny zakres temperatury pracy 0-40 °C (bez wentylacji)

Stopień ochrony IP4X (pyłoszczelna, bryzgoszczelna, wodoszczelna)

Zestaw musi zawierać:

- Kamerę wraz ze z skyport kit do podłączenia (jeśli system wymaga skyport kit do podłączenia)

- osłone na obiektyw

- kartę pamięci min. 1 TB

- czytnik kart typ B

- walizkę do przechowywania

- pojedyncze złącze gimbal

- sciereczke do obiektywu

- wkład do walizki transportowej

- śruby, narzędzia, amortyzatory

- oprogramowanie na cały czas gwarancji

- Instrukcję w j.angielskim i polskim

- oprogramowanie na cały czas gwarancji

W cenę musi być wliczony odbiór jakościowy wykonany w siedzibie zamawiającego

-czas realizacji zamówienia: do  30 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Część 2:

System do skanowania kompatybilny z DJI Matrice 400 łączący moduł LiDAR, kamerę mapującą oraz precyzyjny system IMU. Zintegrowana konstrukcja z trójosiowym gimbalem zapewniająca maksymalną dokładność i wydajność pozyskiwania danych 3D, z dokładnością pionową 4 cm, poziomą 5 cm, możliwością pokrycia obszaru 2,5 km kw. podczas jednego lotu. Rejestrujący 5 odbić. Stopień chrony IP54 pozwala na realizowanie nawet wymagających scenariuszy operacyjnych.  Pozwalający uzyskać gotowy system ALS (ang. Airborne Laser Scanning – lotniczy skaning laserowy). Posiadający oznaczenie CE (zgodność z normami UE). Wyposażony w RTK.

Zestaw musi zawierać:

- system do skanowania,łączący moduł LiDAR, kamerę mapującą oraz precyzyjny system IMU wraz ze z skyport kit do podłączenia (jeśli system wymaga skyport kit do podłączenia)

- osłonę na obiektyw

- kartę pamięci min. 1 TB

- czytnik kart typ B

- walizkę do przechowywania

- sciereczke do obiektywu

- wkłąd do walizki transportowej

- pojedyncze złącze gimbal

- śruby, narzędzia, amortyzatory

- oprogramowanie na cały czas gwarancji

- Instrukcja w j.angielskim i polskim

W cenę musi być wliczony odbiór jakościowy wykonany w siedzibie zamawiającego

-czas realizacji zamówienia: do  30 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Część 2:

Obydwie części wyceny są opcjonalne- wybór zależy od dostępności, harmonogramu i budżetu projektu

Pozostałe warunki dla obu części:

  - okres gwarancji: min.24 miesiące

  - przystąpienie do usunięcia usterki lub awarii w ramach udzielonej gwarancji nastąpi najpóźniej w ciągu 5 dni od momentu zgłoszenia, a jej usunięcie w ciągu kolejnych 14 dni, czas może zostać wydłużony w przypadku konieczności uzyskania elementów od producenta

  - warunki płatności: przelewem bankowym do 21 dni od daty złożenia faktury i zaakceptowania protokołu odbioru

  - termin wykonania zamówienia liczony od daty udzielenia zamówienia: do 30 dni kalendarzowych

  - inne szczegółowe wymagania zamawiającego:

- urządzenia i mierniki muszą być dostarczone skalibrowane

3.	Sposób przygotowania wyceny oraz miejsce i termin składania wyceny:

Wycenę należy złożyć w jednej z poniższych form (należy wybrać proponowane sposoby komunikacji),

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 20 marca 2026 godz.10:00

  - osobiście w: Politechnika Śląska, Instytut Fizyki-CND, Konarskiego 22B, 44-100 Gliwice

  - w wersji elektronicznej na adres e-mail: monco2@polsl.pl

Wykonawca, który złoży szacowanie ceny w formie elektronicznej, jest zobowiązany do wysłania żądania potwierdzenia odebrania wiadomości elektronicznej przez zamawiającego. Po otrzymaniu żądania zamawiający potwierdzi otrzymanie wyceny w formie elektronicznej. W przypadku gdy wycena nie wypłynie na wskazany adres zamawiającego oraz przy braku takiego potwierdzenia domniema się, że wycena nie została złożona.

Całkowita cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne itp., 
tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o ewentualne obciążenia ZUS ponoszone przez Politechnikę Śląską.

W wycenie należy podać producenta/typ/model/nazwę oferowanego towaru oraz informacje dotyczącą automatycznej kompensacji parametrów środowiskowych

- Wyceny otrzymane po terminie składania wycen nie będą rozpatrywane.

- Elementy należy wycenić oddzielnie dla każdego elementu szacowania ceny wg formularza wyceny, w przypadku przeszkolenia stanowiskowego- musi być podana osobno cena w przypadku szkolenia dla 2 osób lub dla jednej (szkolenie wspólne dla obydwóch osób odbywać będzie się w tym samym czasie)

- W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp i z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.

- Złożenie wyceny nie zobowiązuje zamawiającego do udzielenia zamówienia. Wycena jest wyłącznie na potrzeby szacowania ceny zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawu wyboru elementów opcjonalnych w zależności od całkowitej ceny oraz planowanych środków w budżecie projektu na ten cel.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZWIĄZKU Z UDOSTĘPNIENIEM DANYCH OSOBOWYCH

# 1.	Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska. Może Pani/Pan skontaktować się 
z administratorem w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

- przez e-mail: RR1@polsl.pl

- Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

- przez e-mail: iod@polsl.pl

- Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na potrzeby przygotowania i realizacji niniejszego zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

- udzielenie zamówienia publicznego,

- prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, polegający na konieczności kontaktu 
z Panią/Panem.

- Okres przechowywania danych osobowych

# Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa.

- Odbiorcy danych

Pani/Pana dane administrator może przekazywać podmiotom zewnętrznym oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.

- Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

- prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

# Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:

………………….											……………….……………………………………………..

(data)	(imię, nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę)

# Ze strony zamawiającego zostało zaaprobowane przez:

.................... 				......................................................................................................

(data)			   					 (podpis z imienną pieczątką osoby z jednostki/komórki zamawiającej)